Górzno, dn. 17 lipca 2026 r.

IG.2512.1.2026.WG

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 170 000 złotych netto

Miasto i Gmina Górzno zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:
„Zakup i dostawę paliwa stałego – pelletu w sezonie grzewczym 2026/2027 do kotłowni budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górznie”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

| Miasto i Gmina Górzno ul. Rynek 1 87-320 Górzno | NIP: 8741683611 REGON: 871118419 tel. +48 56 6448351 |
| --- | --- |

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału do kotłowni w ilości szacunkowej – 15 ton.

Pellet musi spełniać parametry zgodne z PN-EN ISO 17225-2:2014 lub równoważnej klasy A1, A2 i B granulat z trocin pellet oraz posiadać certyfikat „Dobry Pellet” (Zamawiający dopuszcza certyfikat jakości, tj. ENplus oraz DINplus, które są oparte na jednakowej międzynarodowej normie klasyfikacji ISO EN 17225-2:2014)

- średnica granulatu 6-8 mm,

- długość 3,15 ≤ D ≤ 40,0 mm,

- wilgoć całkowita  ≤ 10,00 %

- wartość opałowa  ≥ 16,5 MJ/kg

- wilgotność maks. 10%,

- gęstość nasypowa  600 kg/m3 ≤BF ≤ 750 kg/m3

- sposób pakowania: worki do 20 kg

- Zamawiający wymaga, aby dostawa odbywała się partiami według potrzeb (szacuje się, że  jedna  dostawa  wynosić  będzie  do  6  ton,  ze  względu  na  ograniczone  możliwości magazynowania).

- Zamawiający każdorazowo zawiadomi Wykonawcę,  co  najmniej  5  dni  przed wymaganym terminem dostawy o wielkości dostawy.

- Dostawy  pelletu  odbywać  się  będą  transportem  Wykonawcy  i  na  jego  koszt  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  –  teren  przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno.

- Dostawy  pelletu  odbywać  się  będą  w  obecności  przedstawiciela  Zamawiającego, wskazanego w treści umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz poprawienia oczywistych pomyłek piaskarskich i rachunkowych.

- U w a g a:  szerokość wjazdu 2,46 m.

UWAGA!!

- Ilość zamówionego i dostarczonego pelletu będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Dostawy realizowane będą na podstawie telefonicznego bądź e-mailowego zamówienia przez Zamawiającego, do wskazanego miejsca.

- Termin realizacji dostawy pelletu od czasu otrzymania przez wykonawcę telefonicznego zamówienia, nie może być dłuższy 5  dni.

- Wykonawca ponosi koszty załadunku, transportu i rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Termin wykonania zamówienia

- Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2027 roku.

- Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie (w miarę potrzeb) w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Opis warunków udziału w postępowaniu

      - Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę uprawnienia i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

      - Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod względem
kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszego zapytania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków ich udziału w postępowaniu.

- Dokumenty wymagane:

- Załącznik nr 1 – formularz oferty.

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków,

- Załącznik nr 3 – projekt umowy.

- Załącznik nr 4 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 5 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (oświadczenie RODO).

- Zamawiający wykluczy wykonawcę:

na podstawie art. 7 ust. 1-8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający wyklucza z postępowania o zamówienie publiczne:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z  2026 r. poz. 611) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026, poz. 522) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

- Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 lipca 2026 r. do godz. 11.00, otwarcie ofert 28.07.2026 r. godz. 8:00

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Górzno, pokój nr 9 (sekretariat)

- pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno,

- mailem na adres urzad@gorzno.pl, oferta przesłana elektronicznie musi być podpisana podpisem elektronicznym bądź zeskanowana z podpisem osobistym.

- Za pośrednictwem e-doręczeń: AE:PL-98753-67225-SWRAJ-32 lub ePUAP: 5xcdp888ss

Obowiązuje data wpływu do urzędu.

- Wybór najkorzystniejszej oferty

- Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – waga 100%

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/117/378/zamowienia-ponizej-170-tys-zl.html

- Informacja o sposobie porozumiewania się

Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się z wykonawcami w sposób:

1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@gorzno.pl . Wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazywane będą drogą elektroniczną.

- Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny lub pozostawienia zapytania bez rozpatrzenia.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (realizacji umowy) uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Warunki płatności:

- Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość zaoferowanych stawek do czasu zakończenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania.

- Załączniki do zapytania ofertowego

- Załącznik nr 1 – formularz oferty.

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków,

- Załącznik nr 3 – projekt umowy.

- Załącznik nr 4 – o oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 5 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych (oświadczenie RODO).

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Jacek Ruciński

ZAMAWIAJĄCY