Górzno, 28.07.2026

IG.7021.3.7.2026.MJ

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości 
nieprzekraczającej kwoty 170 000,00 zł netto

ZAKRES PRAC I WYTYCZNE

dla zadania pn.: „Wykonanie tablicy pamiątkowej na mogile zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Górznie”

Zamawiający:

Miasto i Gmina Górzno

ul. Rynek 1

87-320 Górzno

NIP 874-16-83-611

REGON 871118419

- Zakres prac

Prace warsztatowe:

- wykonanie tablicy pamiątkowej z krzyżem oraz wykonanie stabilnej podbudowy, ułożenie płyty utwardzającej z granitu jasnego polskiego, zapewniającej trwałość i estetykę otoczenia tablicy.

- cokół (1 szt.) o wym. 120x70x15 cm

- tablica (1 szt.) o wym. 80x120x6 cm

- krzyż (1 szt.) o wym. 50x40x5 cm

- elementy okładziny schodów (gr. 3 cm, pow. ok. 5 m2)

- elementy okładziny murka oporowego (gr. 2 cm, pow. ok. 2 m2)

- grawerowanie oraz malowanie liter i symboli w kolorze czarnym

Prace terenowe:

- demontaż istniejącej tablicy pamiątkowej, istniejących schodów i murka oporowego,

- wylanie nowego murka oporowego po prawej stronie tablicy pamiątkowej (gr. ścianki 15 cm i łączna objętość ok. 0,3 m3),

- wylanie ławy fundamentowej pod tablicą,

- wylanie ławy fundamentowej pod schodami (wymiary własne pobrane w terenie, dostosowane do ukształtowania terenu – schody z ok. 2-3 stopniami),

- ustawienie cokołu i montaż tablicy z krzyżem,

- montaż okładziny schodów i okładziny murka oporowego

- uprzątnięcie terenu po wykonywanych pracach i przekazanie zdemontowanych elementów oraz gruzu

- płyta pamiątkowa z krzyżem powinna zostać wykonana z granitu polskiego jasnego (np. o barwie jasnoszarej lub innej zapewniającej kontrastowość dla wykonanych grawerów) z wykończeniem na wysoki połysk odpornym na czynniki atmosferyczne,

- elementy okładziny powinny zostać wykonane z granitu użytego do wykonania płyty pamiątkowej z krzyżem,

- napisy i symbole powinny być grawerowane i malowane w sposób zapewniający trwałą widoczność i czytelność,

- projektowany napis i symbole do grawerowania i malowania o następującej treści:

(symbol „godła państwowego”)

PAMIĘCI

SPOCZYWAJĄCYCH TU

20 MIESZKAŃCÓW GÓRZNA I OKOLIC

ROZSTRZELANYCH PRZEZ NIEMCÓW

W 1944 R.

GÓRZNO, „MIESIĄC UKOŃCZENIA” 2026 R.

- malowanie liter i symboli powinno być wykonane farbą w kolorze czarnym o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne, utlenianie, odspajanie, ścieranie i inne czynniki degradacji,

- prace terenowe powinny odbyć się w sposób bezpieczny, nieutrudniający ruchu pieszych na alejkach cmentarnych, niepowodujący uszkodzeń w mieniu (nagrobkach wewnątrz kwatery, nagrobkach w otoczeniu kwatery, ułożonych nawierzchniach wokół nagrobków, konstrukcji alejek cmentarnych),

- dopuszczalne jest rozebranie ułożonych nawierzchni wokół nagrobków sąsiadujących z kwaterą pod warunkiem otrzymanej zgody od Zarządcy cmentarza (tj. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie, ul. Freta 1, 87-320 Górzno) oraz przywrócenia ich do stanu pierwotnego,

- składowanie zdemontowanych elementów oraz gruzu powinno odbywać się w miejscu udostępnionym i wyznaczonym przez ww. Zarządcę cmentarza,

- ławy fundamentowe oraz murek oporowy (wylewany) powinny zostać wykonane z betonu zwykłego klasy C20/25 lub innej, rekomendowanej przez usługodawcę z uwagi na posiadane doświadczenie,

- w konstrukcji murka oporowego zalecane jest zastosowanie elementów zbrojenia,

- łączenie cokołu płyty pamiątkowej powinni zostać wykonane w sposób trwały, uniemożliwiający odspojenie,

- łączenia elementów płyty pamiątkowej i okładziny z murkiem oporowym powinny być trwałe, odporne na odspajanie i czynniki atmosferyczne, dostosowane kolorystycznie do barwy kamienia,

- gruz oraz zdemontowana płyta zostaną przekazane usługobiorcy na użytek własny lub przekazane nieodpłatnie usługobiorcy do utylizacji,

- uprzątnięcie terenu rozumiane jest jako: ułożenie zdemontowanych nawierzchni wokół nagrobków, usunięcie ziemi i odpadów z alejek oraz miejsca prowadzonych prac i jego otoczenia, zniwelowanie gruntu, oczyszczenie i umycie wykonanych elementów (płyty i ogrodzenia),

- usługodawca uwzględni minimum 60 miesięcy gwarancji na materiały oraz prace montażowe.

Wykonanie prac musi być zgodne z projektem nagrobka i tablicy pamiątkowej – załącznik 1 oraz decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 05.06.2026 r. (do wglądu na prośbę Wykonawcy).

Termin wykonania prac – do 30.09.2026 r.

2.Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 4) wraz z innymi wymaganymi załącznikami. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Na kopercie należy umieścić dopisek ,,Zapytanie ofertowe - „Wykonanie tablicy pamiątkowej na mogile zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Górznie” W przypadku wyboru elektronicznej formy złożenia oferty ww. należy wysłać na adres urzad@gorzno.pl lub za pośrednictwem skrzynki e -doręczeń lub e-PUAP. Formularz opatrzony podpisem elektronicznym.

3.Terminy składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć do dnia 04.08.2026 r. do godziny 14:00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 05.08.2026 o godz. 8:00

4. Wybór oferty

- Przy ocenie ofert będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe: cena =100%

- Oceny nie podlegające odrzuceniu będą ocenianie według wzoru:

cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 100

cena brutto oferty badanej

- Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów i będzie dla Zamawiającego najkorzystniejszą.

5. Postanowienia końcowe

1) Zamawiający zastrzegą sobie prawo do:

- odwołania postępowania, unieważnienia go w każdym czasie,

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru,

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania.

6. Załączniki:

- Projekt tablicy pamiątkowej

- Lokalizacja kwatery

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Górzno z siedzibą w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gorzno.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych na mogile zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Górznie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną tj. min. 5 lat kalendarzowych;

- posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a dane dodatkowe są dobrowolne, ale niezbędne w celu: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych na mogile zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Górznie.