GP.7011.3.2024 Górzno, 13.11.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
postępowanie ofertowe  
na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł

**I. Nazwa oraz adres zamawiającego.**  
Miasto i Gmina Górzno  
87-320 Górzno

Ul. Rynek 1

**II. Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy ulicy Ogrodowej i Witosa w procedurze uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”. Teren obecnej drogi zlokalizowany na działce nr 374 i 215/1, 215/2, 215/3 z wlotem do drogi powiatowej na działkach 385/2 i 395 w obrębie Górzno Miasto 1.

Założenia projektowe

Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej dwuwarstwowej lub kostki betonowej z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wstępne założenia grubości nawierzchni asfaltowej to 3 cm warstwy wiążącej i 3 cm warstwy ścieralnej lub kostki brukowej o grubości 8 cm. Docelowa szerokość jezdni w części projektowanych ulic (między działkami 372/2 a 600/1) ma wynosić co najmniej 4,5m metra plus chodnik, natomiast w odcinkach projektowanych ulic ( odcinek 2 - między działką od 372/2 do 373/7 oraz odcinek 3 - pozostała część ulicy Ogrodowej od skrzyżowania z ulicą Witosa do drogi powiatowej) ma wynosić 3,5 metra plus chodnik. Wstępne założenia przewidują utworzenie drogi dwukierunkowej na odcinku jezdni o szerokości 4,5 metra oraz jezdni jednokierunkowych na odcinkach o szerokości 3,5 metra. Wstępnie założono kierunek ruchu na ulicy Witosa z wjazdem na drogę powiatową, natomiast w odcinku ulicy Ogrodowej o szerokości 3,5 metra wstępnie założono kierunek ruchu z wjazdem z drogi powiatowej na drogę gminną. Dokumentacja obejmować będzie przebudowy skrzyżowań projektowanych odcinków z drogą powiatową.

Odwodnienie drogi odbywać się ma za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej. W dokumentacji należy ująć przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznej do projektowanych słupów oświetleniowych. Dokumentacja techniczna oraz kosztorysy składać się mają co najmniej z branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej oraz w przypadku konieczności przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, dokumentacja będzie uwzględniać w zakresie przebudowę lub rozbudowę wszystkich sieci narzucone przez uzgodnienia z gestorami sieci w terenie inwestycji. Inwestycja zakłada podziały i wykupy działek sąsiednich pod potrzeby rozbudowy dróg. Projekty podziałów geodezyjnych oraz związane z tym prace geodezyjne są w zakresie zmówienia.

Przybliżona długość odcinka drogi przewidzianego do przebudowy i rozbudowy wynosi 400 metrów.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, konieczność zapewnienia konsultacji rozwiązań projektowych na etapie przetargu na roboty budowlane, sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji i okresie gwarancyjnym na roboty budowlane oraz usuwanie niezgodności i błędów projektowych do końca okresu robót budowlanych. Wykonawca we własnym zakresie dokona niezbędnych uzgodnień, odstępstw w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska mapę zasadniczą i mapę do celów projektowych, opinie, badania i pomiary, dokona niezbędnej inwentaryzacji, badań geotechnicznych, dokona uzgodnień i zatwierdzeń z Zarządem Dróg Powiatowych, zgód na lokalizacje urządzeń, uzgodnień z gestorami sieci, wykona prace geodezyjne projekty podziałów geodezyjnych załączanych do procedury ZRID.

Wykonawca przeprowadzi uzgodnienie na szczeblu starostwa poprzez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych.

W zakresie zadania należy także uzyskanie zgód wodnoprawnych oraz opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia w tym prace geodezyjne.

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

W ramach podpisanej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

Projekt budowlany wielobranżowy dotyczący zakresu inwestycji w załącznikach niezbędne uzgodnienia, badania geotechniczne, zgody wodnoprawne, decyzja środowiskowa – 4 egzemplarze

STWiORB oraz SST – 2 egzemplarze

Przedmiar oraz kosztorys bez cen – tzw. kosztorys ślepy – 2 egzemplarze

Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze

Zatwierdzony Projekt Stałej Organizacji Ruchu – 3 egzemplarze

Projektu kanału technologicznego – 2 egzemplarze, Zamawiający dopuszcza odstąpienie od budowy kanału technologicznego po uzyskaniu przez jednostkę projektowa w imieniu Inwestora stosownego odstępstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo całość dokumentacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD, pliki zapisane w formatach pdf.

Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie obowiązującymi przepisami a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie.

4. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca, w ramach umówionego wynagrodzenia, będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż trzy dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych nie dłuższym niż cztery dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy pytania.

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych

do projektowania, w tym wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów.

**IV. Termin wykonania zamówienia.**

Zamówienie należy wykonać:

- przekazanie koncepcji – koncepcja projektu wraz z opisem oraz szacunkiem kosztów w terminie 90 dni od podpisania umowy. Koncepcja trafi do Inwestora celem uzgodnienia oraz wprowadzania zmian. Wykonawca może przedłożyć koncepcje przed tym terminem.

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu planu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz opracowanie kosztorysów i przedmiarów, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji, skompletowanie wniosku w - w terminie 180 dni od podpisania umowy.

Dokumentacja będzie złożona do starostwa powiatowego celem uzyskania decyzji ZRID. Dokumentację do Starostwa złoży Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania kompletu dokumentacji od Wykonawcy. Wystawienie faktury oraz płatność nastąpi po uzyskaniu przez Inwestora prawomocnej decyzji.

**V. Opis warunków udziału w postępowaniu.**

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę uprawnienia i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

**VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków ich udziału w postępowaniu.**

1. Dokumenty wymagane:

Do oferty należy dołączyć załącznik nr 1 i załącznik nr 3.

**VII. Miejsce oraz termin składania ofert.**

1. Miejsce oraz termin składania ofert: za pośrednictwem poczty lub złożone osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno ul. Rynek1, 87-320 Górzno; sekretariat – do dnia 26.11.2024 do godziny 10:00 r. lub przesłane drogą elektroniczną na główny adres poczty elektronicznej [urzad@gorzno.pl](mailto:urzad@gorzno.pl). Oferty w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dokumentacja – Ogrodowa Witosa”.

**VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty.**

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – waga 100%.

O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi uczestników postępowania.

**IX. Informacja o sposobie porozumiewania się.**

Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się z wykonawcami w sposób:

1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@gorzno.pl. Wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazywane będą drogą elektroniczną.

**X. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (realizacji umowy) uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

**XI. Klauzula informacyjna**

z art. 13 RODO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO: 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Górzno, 87-320 Górzno, ul. Rynek 1, tel. 56-49-89-249, adres e-mail: urzad@gorzno.pl  
3) Inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno jest - iod@gorzno.pl\*;  
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji w procedurze uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi publicznej położnej w mieście Górzno, ulica Ogrodowa i Witosa” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

5) Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Państwa dane nie będą  
przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim;  
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem ważności oferty;  
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
9) posiada Pani/Pan:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;  
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
10) nie przysługuje Pani/Panu:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

**Postanowienia końcowe**

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania postępowania, unieważnienia go w każdym czasie;

b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;

c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania;

2) Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

3) Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.

**Załączniki do zapytania ofertowego:**

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty

2. Załącznik nr 2 – projekt umowy

3. Załącznik nr 3 – wykaz osób

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Tomasz Kinicki

Zamawiający