OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych ”

1) Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych o następujących parametrach:

- Montaż urządzenia na tylny TUZ kat. II;

- Napęd z ciągnika rolniczego za pośrednictwem wału odbioru mocy (WOM) oraz reduktora obrotów;

- Całość w konstrukcji ramowej przystosowanej do pracy z ciągnikiem rolniczym;

- Rama lakierowana proszkowo;

- Pompa ciśnieniowa z armaturą ceramiczną;

- Ciśnienie robocze max. 150 bar;

- Wydajność pompy co najmniej 75l/min.;

- Instalacja ciśnieniowa z trójdrożnym zaworem sterującym oraz zaworem regulacyjnym;

- Zbiornik wody wykonany z solidnego tworzywa o podwyższonej wytrzymałości o pojemności 800l;

- Bęben roboczy z ciśnieniowym wężem roboczym – sterowanie hydrauliczne;

- Manualny prowadnik do układania węża na bębnie;

- Bęben roboczy z pełnymi dyskami wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie procesem cynkowania;

- Elastyczny wąż ciśnieniowy o średnicy co najmniej 1/2”, pokonujący kolana przystosowany do ciśnienia roboczego, o długości 60 – 80 m;

- prowadnik węża ciśnieniowego chroniący wąż roboczy ciśnieniowy;

- Głowica kanałowa udrożniająca;

- Głowica kanałowa czyszcząca;

- Pistolet z lancą ciśnieniową oraz dyszą;

- Głowica specjalna obrotowa do czyszczenia ścianek rur;

- Głowica specjalna typu granat do pracy w bardziej zanieczyszczonych instalacjach;

- Wybierak do usuwania osadów ze studzienek kanalizacyjnych dł. 2,0 m;

2) Dostawa urządzenia do siedziby odbiorcy

3) Szkolenie pracowników z zakresu obsługi urządzenia